別記様式１

普通階・無窓階算定書

年　　月　　日

防火対象物名称

（　　　　　階）　　　　　　　　　　　算定者氏名

| 床面積 (Ａ) |  | 基 準 開口面積 (Ａ/30) |  |  | 有 効 開 口 部 面積合計 | 算定結果 | 消防 機関判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ |  | ㎡ |  |  | ㎡ | 普 ・ 無 | 普 ・ 無 |
| 開口部 位置 | 建 具 記号 | 開口部 種別 | 硝子の 種別・厚さ | 床からの 高さ(ｍ) | 幅×高さ×所在数 (ｍ) (ｍ) | 開口部面積小計(㎡) | 備 考 |

備考

１　消防法施行規則第５条の２の規定に適合する開口部のみ計上すること。

２　仕切壁等のため相互に往来できない場合は、各々ごとに算定すること。

３　数値はその都度、小数点第３位以下を切り捨てること。

４　直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部、又は幅75㎝以上、高さ1.2ｍ

以上の開口部については、その建具記号を○で囲むこと。

５　「床からの高さ」欄には、床面から開口部下端までの高さを記入すること。

６　「開口部種別」欄には、「引き違い窓」・「縦軸回転窓」・「水圧開放装置付」等の

種別を記入すること。

７　算定書の次に配置図、平面図、キープラン及び建具表をとじて、有効と算定した

開口部を朱色で示すこと。

８　※欄には記入しないこと。