2

別記様式２
｝の概要表
	水源
	専用・兼用
	種別
	地下ピット・床置き・その他（　　　）
	有効水量（当該設備用）
	ｍ3

	加圧送水装置
	ポンプ方式
ユニット型
	ポンプ、電動機
	専用・兼用
	　口径　 ×　　吐出量　 ×　 全揚程　 ×　 出力

	
	
	
	電圧
	Ｖ
	　　　 φ×　　Ｌ／min×　　　　 　ｍ×　　　 kw

	
	
	呼水装置
	有 ・ 無
	有効容量
	Ｌ
	減水警報の表示場所
	

	
	
	起動用圧力タンク
	有 ・ 無
	容 量
	Ｌ
	ポンプ設置場所
	

	
	高架水槽方式
	有効落差　　ｍ
	圧力水槽方式
	加圧圧力
	MPa
	内容積
	ｍ3

	屋内消火栓
	１号　　　　個
	２号　　　　個
	易操作性１号　　　　　　　　個
	合計
	個

	屋外消火栓
	個
	ホース
	長さ　　　　　 ｍ　　　　　本
	表示灯
	専用　・　兼用

	噴霧ヘッド
	標準放射量　　　　　Ｌ/min　・　標準放射圧力　　　　　 MPa　・　放射角度　　　　　°

	泡放出口
	フォームヘッド　　　　　　　個 ・ フォームウォータースプリンクラーヘッド　　　　　　　　個

	
	高発泡用泡放出口　　　　　　個 ・ 泡ノズル　　 個 ・ その他（　　　　　　）　　　　　　 個

	泡消火設備の方式
	固定式（全域・局所） ・ 移動式
	高発泡・低発泡
	一斉開放弁
	Ａ　　　　個

	泡消火薬剤
	種別
	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡
	貯蔵量
	Ｌ
	希釈容量濃度
	％

	
	混合方式
	差圧混合方式 ・ 管路混合方式 ・ 圧入混合方式 ・ ポンプ混合方式 ・ その他（　　　　）

	放水
（出・射）
区域
	区域数
区域
	最大
	放水（出・射）面積　　　ｍ2
	放水（出・射）量　Ｌ/min
	放出体積　　　　　ｍ3

	
	
	最小
	放水（出・射）面積　　　ｍ2
	放水（出・射）量　Ｌ/min
	放出体積　　　　　ｍ3

	起動装置
	ポンプ起動方式
	自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他

	
	起動感知方式
	スプリンクラーヘッド　・　感知器　・　その他（　　　　　　　　）
	手動式開放弁

	自動警報装置
	流水検知装置　　　Ａ　　　　　個　・　圧力検知装置　　　　　個　・　その他

	配　管
	立上がり管口径　　　 Ａ
	材質
	専用・兼用　（　　　　　　　　　　設備）

	
	止水弁
	逆止弁
	その他（　　　　　　　　　　　　）

	　　ポンプ
ブースター
	ポンプ、電動機
	　　口径　　×　　吐出量　　×　　全揚程　　×　　出力
	補助水槽

	
	
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　　kw
	ｍ3

	
	
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　　kw
	ｍ3

	電　　　　源
	常用電源
	単相　・　三相　　AC　　Ｖ　　　電灯回路　・　動力回路

	
	
	DC　　　　　　Ｖ　　　　　AH
	充電方式
	トリクル　・　浮動
	使用別
	専用・共用

	
	非常電源
	自家発電設備
	単相　 ・ 　三相　AC　 ・DC　　　Ｖ　　　　　kVA
	使用別
	専用・共用

	
	
	蓄電池設備
	DC 　　Ｖ　　 AH
	充電方式
	トリクル　・　浮動
	使用別
	専用・共用

	
	
	非常電源専用受電設備　　 単相　・　三相　AC　　　　Ｖ

	配　　　線
	常用電源回路
非常電源回路
警報回路
その他の回路
	露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　）

	そ　の　他
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

