排煙設備概要表
（棟別　　　　　　　　棟）　　　　　　　　　　　
	防火
対象物
規模
	構　　　造
	階　　　数
	建築面積
　　　　　　㎡
	用途

	
	耐 火
準耐火
その他
	地上　　　　　　階
地下　　　　　　階
	
	

	
	
	
	延べ面積
㎡
	収容人員　
名（　　　　世帯）

	項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

	排煙機
　　　　　
	設置位置
	階　　　　　　　　　　　　　　　室

	
	機械室の
構造
	壁
	耐　火　　　　　　　　不　燃　　 　　  その他（　　　　　　　　　　　）

	
	
	天井
	耐　火　　　　　　　　不　燃　　　 　  その他（　　　　　　　　　　　）

	
	
	開口部
	特定防火設備　　　　　防火設備　　　　 不燃

	
	排出量
	㎥／min

	給気機
	設置位置
	階                              室

	
	機械室の
構造
	壁
	耐　火　　　　　　　　不　燃　　 　　  その他（　　　　　　　　　　　）

	
	
	天井
	耐　火　　　　　　　　不　燃　　　 　  その他（　　　　　　　　　　　）

	
	
	開口部
	特定防火設備　　　　　防火設備　　　　 不燃

	
	給気量
	㎥／min

	起動装置
　　
	自動
	自動火災報知設備感知器連動　　　 　その他（　　　　　　　                         　　　　）

	
	手動
	手動　　  　　　　　　遠隔操作

	排煙口等

	大きさ
	　　　      ｍ×　　　　ｍ

	
	設置位置
	天井面　　   　　　壁面　　　  　　　その他（　　　　　　　　                      　　 ）

	
	防煙区画
の構造等
	防煙区画面積（最大）　　　　　　　　　　　㎡

	
	
	防煙区画の構造
	耐　火　　　　　　不　燃　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　                      　　 ）

	風道口
	風道構造
	耐　火　　　　　　　不　燃　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

	
	区画ダンパー
	無　   　　 有（　　    　                                               　　　　　　　　　　）

	排煙出口
	屋上　　　　その他（　　　                                               　　　　　　　　　　）

	給気口
	給気方法
	自然流入　　　　　給気機　　　その他（　　　　              　　　　　   　　　　　　　　　　）

	
	風道構造
	耐火　　　　　　　不燃　　　　その他（　　　               　　　　　　　　　　　　　　    　）

	電源
	常用電源
	AC　　　　V

	
	非常電源
	非常電源専用受電設備　　　　自家発電設備　　　　蓄電池設備　　　　　燃料電池設備

	設計，施工業者氏名

	備考


この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
